# Блок контроля СДК-31. _____

Адрес:_____________________________________________________________

| Канал | # Тип | Вид ТО | Объект | Подъезд | Канал | Тип | Вид ТО | Объект | Подъезд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | ТУ |  |  |  | E1 | Дат. |  |  |  |
| А2 | ТУ |  |  |  | E2 | Дат. |  |  |  |
| А3 | ТУ |  |  |  | E3 | Дат. |  |  |  |
| А4 | ТУ |  |  |  | E4 | Дат. |  |  |  |
| А5 | ТУ |  |  |  | E5 | Дат. |  |  |  |
| А6 | ТУ |  |  |  | E6 | Дат. |  |  |  |
| А7 | ТУ |  |  |  | E7 | Дат. |  |  |  |
| А8 | ТУ |  |  |  | E8 | Дат. |  |  |  |
| B1 | Дат. |  |  |  | F1 | ГГС |  |  |  |
| B2 | Дат. |  |  |  | F2 | ГГС |  |  |  |
| B3 | Дат. |  |  |  | F3 | ГГС |  |  |  |
| B4 | Дат. |  |  |  | F4 | ГГС |  |  |  |
| B5 | Дат. |  |  |  | F5 | ГГС |  |  |  |
| B6 | Дат. |  |  |  | F6 | ГГС |  |  |  |
| B7 | Дат. |  |  |  | F7 | ГГС |  |  |  |
| B8 | Дат. |  |  |  | F8 | ГГС |  |  |  |
| С1 | Дат. |  |  |  | G1 | Дат. |  |  |  |
| С2 | Дат. |  |  |  | G2 | Дат. |  |  |  |
| С3 | Дат. |  |  |  | G3 | Дат. |  |  |  |
| С4 | Дат. |  |  |  | G4 | Дат. |  |  |  |
| С5 | Дат. |  |  |  | G5 | Дат. |  |  |  |
| С6 | Дат. |  |  |  | G6 | Дат. |  |  |  |
| С7 | Дат. |  |  |  | G7 | Дат. |  |  |  |
| С8 | Дат. |  |  |  | G8 | Дат. |  |  |  |
| D1 | ГГС |  |  |  | H1 | ГГС |  |  |  |
| D2 | ГГС |  |  |  | H2 | ГГС |  |  |  |
| D3 | ГГС |  |  |  | H3 | ГГС |  |  |  |
| D4 | ГГС |  |  |  | H4 | ГГС |  |  |  |
| D5 | ГГС |  |  |  | H5 | ГГС |  |  |  |
| D6 | ГГС |  |  |  | H6 | ГГС |  |  |  |
| D7 | ГГС |  |  |  | H7 | ГГС |  |  |  |
| D8 | ГГС |  |  |  | H8 | ГГС |  |  |  |

## Тип:  ТУ-телеуправление; Дат-датчики; ГГС- громкоговорящая связь

Варианты заполнения позиций таблицы:

Вид ТО – 	Охрана; Служебная связь; Связь с лифтами; Неисправ. Лифта;	Объект -	Лифт груз.; Лифт пас; Машинное помещение; Теплоцентр; Эл.щитовая;

Пожар; Давление воды; Температура воды; Контроль фаз;			Противопожарная охрана; Водомерный узел; Ввод №1; ТВ усилитель;

Освещение (карманы, лестницы, улица);