| Обозн. кабеля | ##### Трасса |  | Кабель по проекту |  |  | Назначение | Примечание (способ прокладки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Начало | ##### Конец | ##### Марка | Кол., число и сеч. жил | Длина (м) |  |  |
| 1.1 | Блок сопряжения СДК-33.8 | Блок контроля СДК-31.105S | UTP4 cat5 | 4х2x0.52 | 150 | сигнал |  |
| 1.2 | Клеммник щита ЩРД Электрощитовая 1 | Насосная | КСВЭВнг(А)-LS | 5х2х0,5 | 50 | сигнал |  |
| 1.3 | Клеммник щита ЩРД Электрощитовая 1 | Водомерный узел | КСВЭВнг(А)-LS | 5х2х0,5 | 40 | сигнал |  |
| 1.4 | Коробка комм. ХТ1 Электрощитовая 1 | Датчики СО Автостоянка | КСВЭВнг(А)-LS | 2х2х0,5 | 120 | сигнал |  |
| 1.5 | Коробка комм. ХХ1 Электрощитовая 1 | Лифтовой фолл | КСВЭВнг(А)-LS | 2х2х0,5 | 60 | сигнал |  |
| 1.6 | Коробка комм. ХХ1 Электрощитовая 1 | Коробка комм. ХТ1.2 Кабельная | ТПВнг(А)-LS | 10x2x0.5 | 90 | сигнал |  |
| 1.7 | Коробка комм. ХХ1 Электрощитовая 1 | Коробка комм. ХТ1.4 Машинное помещение | ТПВнг(А)-LS | 10x2x0.5 | 90 | сигнал |  |
| 1.8 | Коробка комм. ХТ1.2 Кабельная | Коробка комм. ХТ1.3 Венткамера | ТПВнг(А)-LS | 10x2x0.5 | 20 | сигнал |  |
| 2.1 | Блок сопряжения СДК-33.8 | Блок контроля СДК-31.102S | UTP4 cat5 | 4х2x0.52 | 120 | сигнал |  |
| 2.2 | Клеммник щита ЩРД Электрощитовая 2 | Теплоцентр | ТПВнг(А)-LS | 10x2x0.5 | 50 | сигнал |  |
| 2.3 | Коробка комм. ХХ2 Электрощитовая 1 | Коробка комм. ХТ2.2 Кабельная | ТПВнг(А)-LS | 10x2x0.5 | 90 | сигнал |  |
| 2.4 | Коробка комм. ХХ2 Электрощитовая 2 | Лифтовой фолл | КСВЭВнг(А)-LS | 2х2х0,5 | 60 | сигнал |  |
| 2.5 | Коробка комм. ХХ2 Электрощитовая 2 | Коробка комм. ХТ2.4 Машинное помещение | ТПВнг(А)-LS | 10x2x0.5 | 90 | сигнал |  |
| 2.6 | Коробка комм. ХТ2.2 Кабельная | Коробка комм. ХТ2.3 Венткамера | ТПВнг(А)-LS | 10x2x0.5 | 20 | сигнал |  |