| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Проход через |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Трубу |  |  | Протяжной ящик № | по проекту |  |  | проложен |  |  |
|  |  |  | Обозначение | Диаметр по стандарту, мм | Длина, м |  | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м |
| 1.1КД1 | ГРЩ1 | ЩРД1.1 | Кабель-канал | 40x40 | 7 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 1.1КД2 | ГРЩ1 | ЩРД1.1 | Кабель-канал | 40x40 | 7 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 1.1КД3 | 1КК1 (Электрощитовая 1) | ЩРД1.1 | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 1.1КД4 | КК1.4 (Кабельная 1) | ЩРД1.1 | Кабель-канал | 40x40 | 74 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 90 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1КД5 | КК1.5 (Венткамера) | КК1.4 (Кабельная 1) | Тр.гофр | 16 | 18 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 18 |  |  |  |
| 1.1КД6 | ЩAУ1 | КК1.4 (Кабельная 1) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1.1КД7 | ЩУВ1 | КК1.5 (Венткамера) | Тр.гофр | 16 | 4 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 1.1КД8 | ЩРД1.1 | КК3.3 (блок сопряжения AA, диспетчерский пульт, диспетчерская) | Кабель-канал | 100x60 | 73 |  | ParLan F/UTP Cat5е PVCLSнг(A)-LS | 1х2х0,52 | 86 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1КД9 | ГРЩ1 | ЩРД1.1 |  |  |  |  | ВВГнг (А)-LS | 3х1,5 | учтен в разделе ХХХ-ХХХ-ЭOМ |  |  |  |
| К1.1Д10 | KK1.3 (Кабельная 1) | ЩРД1.1 | Кабель-канал | 40x40 | 54 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1КД11 | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | KK1.3 (Маш. пом. 1) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1.1КД12 | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | KK1.3 (Маш. пом. 1) | Тр.гофр | 32 | 36 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 55 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1КД13 | УУЛ1.1 | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1.1КД14 | УУЛ1.2 | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1.1КД15 | КК1.2 (Маш. пом. 1 ) | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1.1КД16 | Переговорное устройство BM1.2 (Машинное помещение 1) | KK1.1 (Маш. пом. 1 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 1.1КД17 | УУЛ2.1 | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1.1КД18 | УУЛ2.2 | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1.1КД19 | KK2.2 (Маш. пом. 2 ) | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1.1КД20 | Переговорное устройство BM2.2 (Машинное помещение 2) | KK2.1 (Маш. пом. 2 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 1.1КД21 | ПКППС1 (Лифтовой холл 1.1) | ЩРД1.1 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1КД22 | ЩПСС1 (Лифтовой холл 1.1) | УУЛ1.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 60 |  |  |  |
| 1.1КД23 | ПКППС2 (Лифтовой холл 2.1) | ЩРД1.1 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 49 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1КД24 | ЩПСС2 (Лифтовой холл 2.1) | УУЛ2.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,2 | 60 |  |  |  |
| 1.1КД25 | Переговорное устройство 1BM1 (Электрощитовая 1) | ЩРД1.1 | Кабель-канал | 40x40 | 12 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 1.1КД26 | Переговорное устройство 1BM2 (Насосная) | 1КК2 (Насосная) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1.1КД27 | Сигнализатор затопления 1LS1 (Насосная) | 1КК2 (Насосная) | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 1.1КД28 | ЩНС1 | 1КК2 (Насосная) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1.1КД29 | 1КК2 (Насосная) | ЩРД1.1 | Кабель-канал | 40x40 | 15 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 17 |  |  |  |
| 1.2КД1 | Переговорное устройство BM1.1.2 (Безопасная зона для МГН 1.1) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 21,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 22 |  |  |  |
| 1.2КД2 | Переговорное устройство BM1.2.1 (Безопасная зона для МГН 1.2) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 18,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 19 |  |  |  |
| 1.2КД3 | Переговорное устройство BM1.3.1 (Безопасная зона для МГН 1.3) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 15,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 16 |  |  |  |
| 1.2КД4 | Переговорное устройство BM1.4.1 (Безопасная зона для МГН 1.4) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 12,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 13 |  |  |  |
| 1.2КД5 | Переговорное устройство BM1.5.1 (Безопасная зона для МГН 1.5) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 9,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 1.2КД6 | Переговорное устройство BM1.6.1 (Безопасная зона для МГН 1.6) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 6,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1.2КД7 | Переговорное устройство BM1.7.1 (Безопасная зона для МГН 1.7) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 3,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1.2КД8 | Переговорное устройство BM1.8.1 (Безопасная зона для МГН 1.8) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 0,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 1 |  |  |  |
| 1.2КД9 | Переговорное устройство BM1.9.1 (Безопасная зона для МГН 1.9) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 2,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 3 |  |  |  |
| 1.2КД10 | Переговорное устройство BM1.10.1 (Безопасная зона для МГН 1.10) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 5,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 1.2КД11 | Переговорное устройство BM1.11.1 (Безопасная зона для МГН 1.11) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 8,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 1.2КД12 | Переговорное устройство BM1.12.1 (Безопасная зона для МГН 1.12) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 11,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 12 |  |  |  |
| 1.2КД13 | Переговорное устройство BM1.13.1 (Безопасная зона для МГН 1.13) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 14,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 1.2КД14 | Переговорное устройство BM1.14.1 (Безопасная зона для МГН 1.14) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 17,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 18 |  |  |  |
| 1.2КД15 | Переговорное устройство BM1.15.1 (Безопасная зона для МГН 1.15) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 20,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 21 |  |  |  |
| 1.2КД16 | Переговорное устройство BM1.16.1 (Безопасная зона для МГН 1.16) | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | Кабель-канал | 40x40 | 23,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 24 |  |  |  |
| 1.2КД17 | Переговорное устройство BM2.1.2 (Безопасная зона для МГН 2.1) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 21,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 22 |  |  |  |
| 1.2КД18 | Переговорное устройство BM2.2.1 (Безопасная зона для МГН 2.2) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 18,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 19 |  |  |  |
| 1.2КД19 | Переговорное устройство BM2.3.1 (Безопасная зона для МГН 2.3) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 15,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 16 |  |  |  |
| 1.2КД20 | Переговорное устройство BM2.4.1 (Безопасная зона для МГН 2.4) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 12,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 13 |  |  |  |
| 1.2КД21 | Переговорное устройство BM2.5.1 (Безопасная зона для МГН 2.5) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 9,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 1.2КД22 | Переговорное устройство BM2.6.1 (Безопасная зона для МГН 2.6) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 6,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 1.2КД23 | Переговорное устройство BM2.7.1 (Безопасная зона для МГН 2.7) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 3,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 1.2КД24 | Переговорное устройство BM2.8.1 (Безопасная зона для МГН 2.8) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 0,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 1 |  |  |  |
| 1.2КД25 | Переговорное устройство BM2.9.1 (Безопасная зона для МГН 2.9) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 2,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 3 |  |  |  |
| 1.2КД26 | Переговорное устройство BM2.10.1 (Безопасная зона для МГН 2.10) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 5,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 1.2КД27 | Переговорное устройство BM2.11.1 (Безопасная зона для МГН 2.11) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 8,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 1.2КД28 | Переговорное устройство BM2.12.1 (Безопасная зона для МГН 2.12) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 11,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 12 |  |  |  |
| 1.2КД29 | Переговорное устройство BM2.13.1 (Безопасная зона для МГН 2.13) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 14,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 1.2КД30 | Переговорное устройство BM2.14.1 (Безопасная зона для МГН 2.14) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 17,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 18 |  |  |  |
| 1.2КД31 | Переговорное устройство BM2.15.1 (Безопасная зона для МГН 2.15) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 20,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 21 |  |  |  |
| 1.2КД32 | Переговорное устройство BM2.16.1 (Безопасная зона для МГН 2.16) | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | Кабель-канал | 40x40 | 23,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 24 |  |  |  |
| 1.2КД33 | Переговорное устройство BM3.1.2 (Безопасная зона для МГН 3.1) | К3.4 (Безопасная зона для МГН 3.1) | Кабель-канал | 40x40 | 0,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 1 |  |  |  |
| 1.2КД34 | Переговорное устройство BM3.2.1 (Безопасная зона для МГН 3.2) | К3.4 (Безопасная зона для МГН 3.1) | Кабель-канал | 40x40 | 2,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 3 |  |  |  |
| 1.2КД35 | Переговорное устройство BM3.3.1 (Безопасная зона для МГН 3.3) | К3.4 (Безопасная зона для МГН 3.1) | Кабель-канал | 40x40 | 5,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 1.2КД36 | Переговорное устройство BM3.4.1 (Безопасная зона для МГН 3.4) | К3.4 (Безопасная зона для МГН 3.1) | Кабель-канал | 40x40 | 8,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 1.2КД37 | Переговорное устройство BM3.5.1 (Безопасная зона для МГН 3.5) | К3.4 (Безопасная зона для МГН 3.1) | Кабель-канал | 40x40 | 11,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 12 |  |  |  |
| 1.2КД38 | Переговорное устройство BM3.6.1 (Безопасная зона для МГН 3.6) | К3.4 (Безопасная зона для МГН 3.1) | Кабель-канал | 40x40 | 14,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 1.2КД39 | Переговорное устройство BM3.7.1 (Безопасная зона для МГН 3.7) | К3.4 (Безопасная зона для МГН 3.1) | Кабель-канал | 40x40 | 17,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 18 |  |  |  |
| 1.2КД40 | Переговорное устройство BM3.8.1 (Безопасная зона для МГН 3.8) | К3.4 (Безопасная зона для МГН 3.1) | Кабель-канал | 40x40 | 20,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 21 |  |  |  |
| 1.2КД41 | ГРЩ1 | ЩРД1.2 |  |  |  |  | ВВГнг (А)-LS | 3х1,5 | учтен в разделе ХХХ-ХХХ-ЭOМ |  |  |  |
| 1.2КД42 | ЩРД1.2 | КК3.3 (блок сопряжения AA, диспетчерский пульт, диспетчерская) | Кабель-канал | 100x60 | 73 |  | ParLan F/UTP Cat5е PVCLSнг(A)-LS | 1х2х0,52 | 86 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2КД43 | К1.6 (Безопасная зона для МГН 1.8) | ЩРД1.2 | Кабель-канал | 40x40 | 23 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 43 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2КД44 | К2.3 (Безопасная зона для МГН 2.8) | ЩРД1.2 | Кабель-канал | 40x40 | 23 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2КД45 | К3.4 (Безопасная зона для МГН 3.1) | ЩРД1.2 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 76 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД1 | ГРЩ2 | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 100x60 | 7 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 2.1КД2 | ГРЩ2 | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 100x60 | 7 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 2.1КД3 | ПКППС5 (Лифтовой холл 5.1) | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД4 | 2КК1 (Электрощитовая 2) | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 100x60 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 2.1КД5 | КК5.3 (Кабельная 2) | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 40x40 | 56 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД6 | 2КК3 (Водомерный узел) | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 40x40 | 10 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 74 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД7 | 2КК2 (Теплоцентр) | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 40x40 | 10 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД8 | ЩИТП1 | 2КК2 (Теплоцентр) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.1КД9 | Сигнализатор затопления 2LS1 (Теплоцентр) | 2КК2 (Теплоцентр) | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 2.1КД10 | Переговорное устройство 2BM2 (Теплоцентр) | 2КК2 (Теплоцентр) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2.1КД11 | ЩAУ2 | KK5.4 (Кабельная 2) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.1КД12 | Сигнализатор затопления 2LS2 (Водомерный узел) | 2КК3 (Водомерный узел) | Кабель-канал | 40x40 | 8 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 2.1КД13 | Переговорное устройство 2BM3 (Водомерный узел) | 2КК3 (Водомерный узел) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2.1КД14 | ГРЩ2 | ЩРД2.1 |  |  |  |  | ВВГнг (А)-LS | 3х1,5 | учтен в разделе ХХХ-ХХХ-ЭОМ |  |  |  |
| 2.1КД15 | KK5.3 (Маш. пом. 5) | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | ТПВнг (А)-LS | 30х2х0,5 | 70 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД16 | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | KK5.3 (Маш. пом. 5) | Тр.гофр | 32 | 70 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 82 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД17 | УУЛ3.1 | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.1КД18 | УУЛ3.2 | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.1КД19 | КК3.2 (Маш. пом. 3 ) | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2.1КД20 | Переговорное устройство BM3.2 | KK3.1 (Маш. пом. 3 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 2.1КД21 | KK4.1 (Маш. пом. 4) | KK5.3 (Маш. пом. 5) | Тр.гофр | 32 | 42 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД22 | УУЛ4.1 | KK4.1 (Маш. пом. 4 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.1КД23 | УУЛ4.2 | KK4.1 (Маш. пом. 4 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.1КД24 | КК4.2 (Маш. пом. 4 ) | KK4.1 (Маш. пом. 4 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2.1КД25 | Переговорное устройство BM4.2 | KK4.1 (Маш. пом. 4 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 2.1КД26 | ПКППС3 (Лифтовой холл 3.1) | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД27 | ЩПСС3 (Лифтовой холл 3.1) | УУЛ3.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 60 |  |  |  |
| 2.1КД28 | ПКППС4 (Лифтовой холл 4.1) | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 4х2х0,8 | 33 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1КД29 | ЩПСС4 (Лифтовой холл 4.1) | УУЛ4.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 60 |  |  |  |
| 2.1КД30 | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | KK5.3 (Маш. пом. 5) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2.1КД31 | УУЛ5.1 | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.1КД32 | УУЛ5.2 | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | ТПВнг (А)-LS | 5х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.1КД33 | КК5.2 (Маш. пом. 5 ) | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2.1КД34 | Переговорное устройство BM5.2 (Маш. пом. 5 ) | KK5.1 (Маш. пом. 5 ) | Кабель-канал | 40x40 | 5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 2.1КД35 | ЩПСС5 (Лифтовой холл 5.1) | УУЛ5.2 | Кабель-канал | 40x40 | 58 |  | КСРЭВнг(А)-FRLS | 1х2х0,5 | 60 |  |  |  |
| 2.1КД36 | Переговорное устройство 2BM1 (Электрощитовая 1) | ЩРД2.1 | Кабель-канал | 40x40 | 12 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 2.1КД37 | ЩРД2.1 | КК3.3 (блок сопряжения AA, диспетчерский пульт, диспетчерская) | Кабель-канал | 100x60 | 40 |  | ParLan F/UTP Cat5е PVCLSнг(A)-LS | 1х2х0,52 | 52 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2КД1 | Переговорное устройство BM4.1.2 (Безопасная зона для МГН 4.1) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 21,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 22 |  |  |  |
| 2.2КД2 | Переговорное устройство BM4.2.1 (Безопасная зона для МГН 4.2) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 18,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 19 |  |  |  |
| 2.2КД3 | Переговорное устройство BM4.3.1 (Безопасная зона для МГН 4.3) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 15,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 16 |  |  |  |
| 2.2КД4 | Переговорное устройство BM4.4.1 (Безопасная зона для МГН 4.4) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 12,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 13 |  |  |  |
| 2.2КД5 | Переговорное устройство BM4.5.1 (Безопасная зона для МГН 4.5) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 9,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 2.2КД6 | Переговорное устройство BM4.6.1 (Безопасная зона для МГН 4.6) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 6,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.2КД7 | Переговорное устройство BM4.7.1 (Безопасная зона для МГН 4.7) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 3,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2.2КД8 | Переговорное устройство BM4.8.1 (Безопасная зона для МГН 4.8) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 0,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 1 |  |  |  |
| 2.2КД9 | Переговорное устройство BM4.9.1 (Безопасная зона для МГН 4.9) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 2,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 3 |  |  |  |
| 2.2КД10 | Переговорное устройство BM4.10.1 (Безопасная зона для МГН 4.10) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 5,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 2.2КД11 | Переговорное устройство BM4.11.1 (Безопасная зона для МГН 4.11) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 8,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 2.2КД12 | Переговорное устройство BM4.12.1 (Безопасная зона для МГН 4.12) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 11,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 12 |  |  |  |
| 2.2КД13 | Переговорное устройство BM4.13.1 (Безопасная зона для МГН 4.13) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 14,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 2.2КД14 | Переговорное устройство BM4.14.1 (Безопасная зона для МГН 4.14) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 17,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 18 |  |  |  |
| 2.2КД15 | Переговорное устройство BM4.15.1 (Безопасная зона для МГН 4.15) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 20,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 21 |  |  |  |
| 2.2КД16 | Переговорное устройство BM4.16.1 (Безопасная зона для МГН 4.16) | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | Кабель-канал | 40x40 | 23,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 24 |  |  |  |
| 2.2КД17 | Переговорное устройство BM5.1.2 (Безопасная зона для МГН 5.1) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 21,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 22 |  |  |  |
| 2.2КД18 | Переговорное устройство BM5.2.1 (Безопасная зона для МГН 5.2) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 18,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 19 |  |  |  |
| 2.2КД19 | Переговорное устройство BM5.3.1 (Безопасная зона для МГН 5.3) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 15,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 16 |  |  |  |
| 2.2КД20 | Переговорное устройство BM5.4.1 (Безопасная зона для МГН 5.4) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 12,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 13 |  |  |  |
| 2.2КД21 | Переговорное устройство BM5.5.1 (Безопасная зона для МГН 5.5) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 9,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 10 |  |  |  |
| 2.2КД22 | Переговорное устройство BM5.6.1 (Безопасная зона для МГН 5.6) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 6,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 7 |  |  |  |
| 2.2КД23 | Переговорное устройство BM5.7.1 (Безопасная зона для МГН 5.7) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 3,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 2.2КД24 | Переговорное устройство BM5.8.1 (Безопасная зона для МГН 5.8) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 0,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 1 |  |  |  |
| 2.2КД25 | Переговорное устройство BM5.9.1 (Безопасная зона для МГН 5.9) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 2,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 3 |  |  |  |
| 2.2КД26 | Переговорное устройство BM5.10.1 (Безопасная зона для МГН 5.10) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 5,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 2.2КД27 | Переговорное устройство BM5.11.1 (Безопасная зона для МГН 5.11) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 8,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 2.2КД28 | Переговорное устройство BM5.12.1 (Безопасная зона для МГН 5.12) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 11,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 12 |  |  |  |
| 2.2КД29 | Переговорное устройство BM5.13.1 (Безопасная зона для МГН 5.13) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 14,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 2.2КД30 | Переговорное устройство BM5.14.1 (Безопасная зона для МГН 5.14) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 17,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 18 |  |  |  |
| 2.2КД31 | Переговорное устройство BM5.15.1 (Безопасная зона для МГН 5.15) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 20,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 21 |  |  |  |
| 2.2КД32 | Переговорное устройство BM5.16.1 (Безопасная зона для МГН 5.16) | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | Кабель-канал | 40x40 | 23,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 24 |  |  |  |
| 2.2КД33 | Переговорное устройство BM3.9.1 (Безопасная зона для МГН 3.9) | К3.5 (Безопасная зона для МГН 3.9) | Кабель-канал | 40x40 | 2,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 3 |  |  |  |
| 2.2КД34 | Переговорное устройство BM3.10.1 (Безопасная зона для МГН 3.10) | К3.5 (Безопасная зона для МГН 3.9) | Кабель-канал | 40x40 | 5,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 2.2КД35 | Переговорное устройство BM3.11.1 (Безопасная зона для МГН 3.11) | К3.5 (Безопасная зона для МГН 3.9) | Кабель-канал | 40x40 | 8,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 9 |  |  |  |
| 2.2КД36 | Переговорное устройство BM3.12.1 (Безопасная зона для МГН 3.12) | К3.5 (Безопасная зона для МГН 3.9) | Кабель-канал | 40x40 | 11,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 12 |  |  |  |
| 2.2КД37 | Переговорное устройство BM3.13.1 (Безопасная зона для МГН 3.13) | К3.5 (Безопасная зона для МГН 3.9) | Кабель-канал | 40x40 | 14,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 15 |  |  |  |
| 2.2КД38 | Переговорное устройство BM3.141 (Безопасная зона для МГН 3.14) | К3.5 (Безопасная зона для МГН 3.9) | Кабель-канал | 40x40 | 17,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 18 |  |  |  |
| 2.2КД39 | Переговорное устройство BM3.15.1 (Безопасная зона для МГН 3.15) | К3.5 (Безопасная зона для МГН 3.9) | Кабель-канал | 40x40 | 20,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 21 |  |  |  |
| 2.2КД40 | Переговорное устройство BM3.16.1 (Безопасная зона для МГН 3.16) | К3.5 (Безопасная зона для МГН 3.9) | Кабель-канал | 40x40 | 23,5 |  | КСВЭВнг(А)-LS | 1х2х0,5 | 24 |  |  |  |
| 2.2КД41 | ГРЩ2 | ЩРД2.2 | Кабель-канал | 100x60 | 12 |  | ВВГнг (А)-LS | 3х1,5 | учтен в разделе ХХХ-ХХХ-ЭОМ |  |  |  |
| 2.2КД42 | ЩРД2.2 | КК3.3 (блок сопряжения AA, диспетчерский пульт, диспетчерская) | Кабель-канал | 100x60 | 40 |  | ParLan F/UTP Cat5е PVCLSнг(A)-LS | 1х2х0,52 | 52 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 40x40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2КД43 | К4.3 (Безопасная зона для МГН 4.8) | ЩРД2.2 | Кабель-канал | 40x40 | 23 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2КД44 | К5.5 (Безопасная зона для МГН 5.8) | ЩРД2.2 | Кабель-канал | 40x40 | 23 |  | ТПВнг (А)-LS | 20х2х0,5 | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2КД45 | К3.5 (Безопасная зона для МГН 3.9) | ЩРД2.2 | Кабель-канал | 40x40 | 26 |  | ТПВнг (А)-LS | 10х2х0,5 | 84 |  |  |  |
|  |  |  | Кабель-канал | 100x60 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |