| Обозначение кабеля, провода | Трасса |  | Проход через |  |  |  | Кабель, провод |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Трубу |  |  | Протяжной ящик № | по проекту |  |  | проложен |  |  |
|  |  |  | Обозначение | Диаметр по стандарту, мм | Длина, м |  | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м | Марка | Кол., число и сечение жил | Длина, м |
| 8КД1 | Кнопка выключения свето-звукового оповещателя SB8.1 (Санузел с душевой зоной 1, пом.8) | Адаптер зон безопасности DD8 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 8КД2 | Свето-звуковой оповещатель BIASL8 (Санузел с душевой зоной 1, пом.8) | Адаптер зон безопасности DD8 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 |  |  |  |
| 8КД3 | Переговорное устройство BM8 (Санузел с душевой зоной 1, пом.8) | Адаптер зон безопасности DD8 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 8КД4 | Кнопка вызов SB8.2 (Санузел с душевой зоной 1, пом.8) | Адаптер зон безопасности DD8 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| КД1 | Адаптер зон безопасности DD8 | Адаптер зон безопасности DD15 | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTxLS | 4х2х0,52 | 12 |  |  |  |
| 15КД1 | Кнопка выключения свето-звукового оповещателя SB15.1 (Санузел для инвалидов 1, пом.15) | Адаптер зон безопасности DD15 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 15КД2 | Свето-звуковой оповещатель BIASL15 (Санузел для инвалидов 1, пом.15) | Адаптер зон безопасности DD15 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 2 |  |  |  |
| 15КД3 | Переговорное устройство BM15 (Санузел для инвалидов 1, пом.15) | Адаптер зон безопасности DD15 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 15КД4 | Кнопка вызов SB15.2 (Санузел для инвалидов 1, пом.15) | Адаптер зон безопасности DD15 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| КД2 | Адаптер зон безопасности DD15 | Адаптер зон безопасности DD16 | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTxLS | 4х2х0,52 | 8 |  |  |  |
| 16КД1 | Кнопка выключения свето-звукового оповещателя SB16.1 (Санузел для инвалидов 2, пом.16) | Адаптер зон безопасности DD16 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 16КД2 | Свето-звуковой оповещатель BIASL16 (Санузел для инвалидов 2, пом.16) | Адаптер зон безопасности DD16 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 2 |  |  |  |
| 16КД3 | Переговорное устройство BM16 (Санузел для инвалидов 2, пом.16) | Адаптер зон безопасности DD16 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 16КД4 | Кнопка вызов SB16.2 (Санузел для инвалидов 2, пом.16) | Адаптер зон безопасности DD16 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| КД3 | Адаптер зон безопасности DD16 | Адаптер зон безопасности DD13 | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTxLS | 4х2х0,52 | 14 |  |  |  |
| 13КД1 | Кнопка выключения свето-звукового оповещателя SB13.1 (Санузел с душевой зоной 2, пом.13) | Адаптер зон безопасности DD13 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 2х2х0,5 | 6 |  |  |  |
| 13КД2 | Свето-звуковой оповещатель BIASL13 (Санузел с душевой зоной 2, пом.13) | Адаптер зон безопасности DD13 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 5 |  |  |  |
| 13КД3 | Переговорное устройство BM13 (Санузел с душевой зоной 2, пом.13) | Адаптер зон безопасности DD13 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| 13КД4 | Кнопка вызов SB13.2 (Санузел с душевой зоной 2, пом.13) | Адаптер зон безопасности DD13 | Кабель-канал | 40x40 | 2 |  | КПСВВнг(А)-LSLTx | 1х2х0,5 | 4 |  |  |  |
| КД4 | Адаптер зон безопасности DD13 | Коробка Коммутационная КК (Регистратура) | Кабель-канал | 40x40 | 3 |  | TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTxLS | 4х2х0,52 | 8 |  |  |  |
| К1 | Коробка Коммутационная КК (Регистратура) | Пульт диспетчера DD (Регистратура) |  |  |  |  | Кабель из комплекта пульта |  | 1,5 |  |  |  |
| К2 | Пульт диспетчера DD (Регистратура) | Розетка XS (Регистратура) |  |  |  |  | Кабель из комплекта пульта |  | 1 |  |  |  |